## ATIKSU
|  | SU- ATIKSU NUMUNE KONTROL ÇİZELGESİ |  | İlk yayın: 23.02.2013 | Rev No: Rev.02
|  |  |  | Dok. Kodu: LS.21 | Revizyon Tarihi:11.10.2018
Sayfa 1/11
PARAMETRELER |  | NUMUNE KORUMA İŞLEMİ | MAX. ANALİZ SÜRESİ | NUMUNE MİKTAR | NUMUNE KABI
AĞIR METALLER |  | HNO3 ile pH 1 - 2 (Civa hariç) | 1 ay | 500 ml | Polietilen
CİVA |  | (Borosilikat cam asitle yıkanmış) HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmeli, K2CrO7 ilave edilmeli (nihai kütle derişimi % 0.05 olana kadar) | 6 ay | 500 ml | Polietilen,Borosilikat Cam
ALKALİNİTE |  | (5 ± 3) °C | 14 gün | 250 ml (kap ağzına kadar dolu olmalı) | Polietilen,Cam
AMONYAK |  | Atıksu sahada filtreden geçirilir.H2SO4 ile pH <2 altında (5 ± 3) °C | 21 gün | 500 ml | Polietilen,Cam
|  | Atıksu sahada filtreden geçirilir. Asit ilavesiz (-18 °C) | 1 ay
|  | Atıksu sahada filtreden geçirilir. | 24 saat |  | Polietilen
ASKIDA KATI MADDE |  | (5 ± 3) °C | 1 gün | 1000 ml | Polietilen,Cam
BOİ |  | (-18 °C) (Karanlıkta ve koyu renkli kap) | 1 ay | 1000 ml | Polietilen
|  | 50 mg/l' den küçük ise (-18 °C) (Karanlıkta ve koyu renkli kap) | 6 ay |  | Polietilen
|  | Kompozit numunelerde (5 ± 3) °C de karanlıkta, içinde hiç hava kalmayacak şekilde saklanmalıdır. | 24 saat |  | Polietilen,Cam
BULANIKLIK |  | Karanlıkta saklanmalıdır.Koyu renkli şişeleri kullanın. (5 ± 3) °C | 24 saat | 100 ml | Polietilen,Cam
ÇÖKEBİLEN KATI MADDE |  | (5 ± 3) °C | 7 gün | 1000 ml | Polietilen,Cam
ÇÖZÜNMÜŞ KATI MADDE |  | (5 ± 3) °C | 7 gün | 250 ml | Polietilen,Cam
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN |  | Kap tamamen doldurulmalı. Karanlıkta veya koyu renkli kap. | 4 gün | 300 ml | Polietilen veya cam
FENOL |  | (5 ± 3) °C pH < 4 ( H3PO4 veya H2SO4 ile) | 3 hafta | 2 L | Borosilikat cam, koyu renkli, PTFE kapaklı
|  | (5 ± 3) °C pH < 4 ( H3PO4 veya H2SO4 ile), Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan önce, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. | 2 gün |  | Borosilikat cam, koyu renkli, PTFE kapaklı
FLORÜR |  | (5 ± 3) °C | 1 ay | 250 ml | Polietilen
FOSFOR |  | Çözünmüş fosfor HNO3 ile Ph 1-2 (5 ± 3) °C | 1 ay | 500 ml | Önce sıcak HCL ile yıkanmış sonra saf su ile yıkanmış cam,Polietilen
|  | Çözünmüş fosfor (-18 °C) |  |  | Önce sıcak HCL ile yıkanmış sonra saf su ile yıkanmış cam
|  | Toplam fosforların tayini için H2SO4 ile pH<2 ve (5 ± 3) °C | 1 ay |  | Önce sıcak HCL ile yıkanmış sonra saf su ile yıkanmış cam,Polietilen
İLETKENLİK |  | (5 ± 3) °C (Üstte hava kalmayacak şeklide doldurulur) | 24 saat | 100 ml | Polietilen
KLORÜR |  | (5 ± 3) °C | 1 ay | 250 ml | Polietilen,,Cam
KOİ |  | (-18 °C) | 6 ay | 100 ml | Polietilen
|  | H2SO4 ile pH 1-2 (5 ± 3) °C | 6 ay |  | Polietilen,,Cam
KROM (+6) |  | (5 ± 3) °C | 24 saat | 250 ml | Polietilen,Cam
|  | (5 ± 3) °C, 5 N NaOH ile pH= 9,3-9,7 | 4 gün
NİTRAT |  | (-18 °C) | 1 ay | 250 ml | Polietilen
|  | (5 ± 3) °C | 24 saat |  | Polietilen,,Cam
|  | (5 ± 3) °C HCL ile pH 1-2 | 7 gün |  | Polietilen,Cam
NİTRİT |  | (5 ± 3) °C | 24 saat | 250 ml | Polietilen,Cam
|  | Sular sahada filtrelenecektir.(5 ± 3) °C | 4 gün
pH |  | (5 ± 3) °C | 24 saat | 100 ml | Polietilen
RENK |  | Karanlıkta saklanmalıdır. (5 ± 3) °C | 5 gün | 500 ml | Asitle yıkanmış kahverengi cam şişe ya da ışıktan korunmuş polietilen şişe
SABİT KATI MADDE |  | (5 ± 3) °C | 24 saat | 1000 ml | Polietilen
SERBEST KLOR |  | (5 ± 3) °C | 24 saat | 250 ml | Polietilen (Çalkalanmamalı ve ışıktan korunmalı)
SICAKLIK |  | Anlık | - | 50 ml | Polietilen
KLOROFİL A |  | Atıksu sahada filtrelenir.Karanlıkta saklanmalıdır. (5 ± 3) °C | 1 gün | 500 ml | Kahverengi Cam Şişe,Polietilen
|  | Atıksu sahada filtrelenir.Sıcak etanol ile extrasyon yapılır. (-18 °C) | 30 gün
Hazırlayan: Kalite Yöneticisi/Kalite Sorumlusu |  |  | Onaylayan: Laboratuvar Yöneticisi
|  | SU- ATIKSU NUMUNE KONTROL ÇİZELGESİ |  | İlk yayın: 23.02.2013 | Rev No: Rev.02
|  |  |  | Dok. Kodu: LS.21 | Revizyon Tarihi: 11.10.2018
Sayfa 2/11
PARAMETRELER |  | NUMUNE KORUMA İŞLEMİ | MAX. ANALİZ SÜRESİ | NUMUNE MİKTAR | NUMUNE KABI
TOPLAM SİYANÜR |  | NaOH ile pH >12, (5 ± 3) °C | 14 gün (sülfür içeriyorsa 1 gün) | 500 ml | Koyu renkli polietilen ya da cam şişe
SÜLFAT |  | (5 ± 3) °C | 1 ay | 250 ml | Polietilen,Cam
SÜLFİT |  | <50 oC 100 ml örneğe % 2,5' luk 1 ml EDTA ilavesiyle (5 ± 3) °C | 2 gün | 500 ml (kap hava ile teması olmayacak şekilde tamamen doldurulmalı) | Polietilen,Cam
SÜLFÜR |  | 1 mL çinko asetat çözeltisi ve bir miktar 6 N NaOH (5 ± 3) °C kap içerisine alınır, numune ile doldurulur ve 6 N NaOH çözeltisi ile pH >9 yapılır. | 7 gün | 500 ml (kap ağzına kadar dolu olmalı) | Polietilen
TKN |  | (-18 °C) | 6 ay | 500 ml | Polietilen,Cam,Borosilikat Cam
|  | (5 ± 3) °C' de H2SO4 ile pH 1,5-2 | 1 ay |  | Polietilen,Cam,Borosilikat Cam
TOPLAM KATI MADDE |  | (5 ± 3) °C | 7 gün | 250 ml | Polietilen,Cam
TUZLULUK |  | (5 ± 3) °C | 24 saat | 50 ml | Polietilen
YAĞ GRES |  | H2SO4 veya HCl pH 1 - 2, kap tamamen doldurulmamalı (5 ± 3) °C | 1 ay | 1000 ml | Kahverengi cam şişe
BALIK BİO DENEYİ |  | (5 ± 3) °C | 1 ay | 5000 ml | Polietilen
SODYUM |  | HNO3 ile pH 1-2 (5 ± 3) °C | 1 ay | 200 ml | Düşük konsantrasyon :PFA-FEP
Normal Konsantrasyon: Polietilen,PTFE
TOPLAM ORGANİK KARBON |  | (-18 °C) | 1 ay | 100 ml | Polietilen
|  | H2SO4 pH 1-2/ (5 ± 3) °C | 7 gün |  | Polietilen,Cam
MBAS |  | (5 ± 3) °C | 3 gün | 500 ml | Metanolle yıkanmış cam
FENOLİK MADDELER |  | pH< 4 ( H3PO4 veya H2SO4 ile) (5 ± 3) °C | 3 hafta | 2 L | Borosilikat cam, koyu renkli, PTFE kapaklı
KLOROFENOLLER |  | pH< 4 ( H3PO4 veya H2SO4 ile), Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan önce, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir.(5 ± 3) °C | 2 gün | 2 L | Borosilikat cam, koyu renkli, PTFE kapaklı
MİNERAL YAĞLAR VE TÜREVLERİ |  | (5 ± 3) °C |  | 200 gr | Borosilikat cam, koyu renkli, PTFE kapaklı
TOPLAM PESTİSİTLER |  | (5 ± 3) °C arasına soğutulmalıdır. | 5 gün | 2 L | PTFE kapaklı plastik
BOR |  | HNO3 ile < pH 2 | 6 ay | 200 ml | Düşük konsantrasyon :PFA-FEP
Normal Konsantrasyon: Polietilen,PTFE
RADYOAKTİVİTE |  | - | - | - | -
FEKAL KOLİFORM |  | 5±3 °C | 12-18 saat | 500 ml | Sodyum tiyosülfat (Na2S2O3) içeren kilitli poşet veya cam kavonoz
TOPLAM KOLİFORM |  | 5±3 °C | 12-18 saat | 500 ml | Sodyum tiyosülfat (Na2S2O3) içeren kilitli poşet veya cam kavonoz
TOPLAM AZOT | Nitrit | (5 ± 3) °C | 24 saat | 250 ml | Polietilen,Cam
|  | Sular sahada filtrelenecektir.(5 ± 3) °C | 4 gün
| Nitrat | (5 ± 3) °C | 1 ay | 250 ml | Polietilen
|  | 1 - 5 °C | 24 saat |  | Polietilen,Plastik,Cam
|  | (5 ± 3) °C HCL ile pH 1-2 | 7 gün |  | Polietilen,Cam
| Tkn | (-18 °C) | 6 ay | 500 ml | Polietilen,Cam,Borosilikat Cam
|  | (5 ± 3) °C de H2SO4 ile pH 1,5-2 | 1 ay |  | Polietilen,Cam,Borosilikat Cam
SERBEST KÜKÜRT |  | - | - | - | -
Hazırlayan: Kalite Yöneticisi/Kalite Sorumlusu |  |  | Onaylayan: Laboratuvar Yöneticisi
|  | SU- ATIKSU NUMUNE KONTROL ÇİZELGESİ |  | İlk yayın: 23.02.2013 | Rev No: Rev.02
|  |  |  | Dok. Kodu: LS.21 | Revizyon Tarihi: 11.10.2018
Sayfa 3/11
PARAMETRELER |  | NUMUNE KORUMA İŞLEMİ | MAX. ANALİZ SÜRESİ | NUMUNE MİKTAR | NUMUNE KABI
HİDRAZİN |  | Karanlıkta saklanmalıdır. 1 mol/L'ye kadar HCl ilave edilir. | 24 saat | 500 mL | Cam
HİDROKARBONLAR |  | H2SO4 veya HCl ile pH 1 - 2 (5 ± 3) °C | 4 gün | 2000 ml | Hekzanla yıkanmış cam kap, 1000 ml boş kap numune ile önceden çalkalanmamalıdır, analitler şişenin cidarlarına yapışabilir. Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır.
FENOLLER |  | pH <4 H3PO4 veya H2SO4 (5 ± 3) °C | 3 hafta | 2000 ml | Kahverengi cam şişe
YÜZEY AKTİF MADDE (anyonik) |  | (-18 °C) | 1 ay | 500 ml | Metanolle yıkanmış cam, deterjanla çalkalanmamalıdır.
|  | (5 ± 3) °C | 3 gün
YÜZEY AKTİF MADDE (katyonik) |  | (5 ± 3) °C | 2 gün | 500 ml | Metanolle yıkanmış cam, deterjanla çalkalanmamalıdır.
YÜZEY AKTİF MADDE (iyonik olmayanlar) |  | Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır. Hacimce % 1’lik çözelti elde edecek şekilde çözeltiye hacimce %37’lik formaldehit + heksametilentetramin ilave edilmelidir. (5 ± 3) °C arasına soğutulmalıdır. | 1 ay | 500 ml | Cam, deterjanla çalkalanmamalıdır.
KATRAN VE PETROL TÜREVLERİ YAĞLAR |  | pH 1 - 2 ( H2SO4 veya HCI ile) (5 ± 3) °C | 4 gün | 2 L | Hekzanla yıkanmış cam kap, 1000 ml boş kap numune ile önceden çalkalanmamalıdır, analitler şişenin cidarlarına yapışabilir. Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır.
SERBEST SİYANÜR |  | NaOH ile pH =11 ± 0,1., (5 ± 3) °C | 6 gün (sülfür içeriyorsa 1 gün) | 500 ml | Koyu renkli polietilen ya da cam şişe
TOPLAM SERTLİK |  | HNO3 ile pH 1 - 2 | 1 ay | 100 ml | Polietilen veya cam kap
PAH |  | Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan önce, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. (5 ± 3) °C | 7 gün | 2000 ml | Cam Kap, koyu renkli, PTFE kapaklı
Hazırlayan: Kalite Yöneticisi/Kalite Sorumlusu |  |  | Onaylayan: Laboratuvar Yöneticisi

## TOPRAK-ATIK
| TOPRAK,SEDİMENT NUMUNE KONTROL ÇİZELGESİ |  |  | İlk yayın: 23.02.2013 | Rev No: Rev.02
|  |  |  | Dok. Kodu: LS.21 | Revizyon Tarihi: 11.10.2018
Sayfa 4/11
PARAMETRELER | NUMUNE KORUMA İŞLEMİ | MAX. ANALİZ SÜRESİ | ANALİZ İÇİN GEREKLİ EN AZ NUMUNE MİKTARI | SAHADAN GELEN NUMUNE MİKTARI | NUMUNE KABI
AĞIR METALLER | 1 - 5 °C | 1 Ay | 10 gr | 2 kg | Cam Kap
TUZ MİKTARI (İLETKENLİK) | 1 - 5 °C | 1 Ay | 10 gr |  | Cam Kap
TOPLAM ORGANİK MADDE | 1- 5 °C | 1 Ay | 10 gr |  | Cam Kap
KURU KALINTI MUHTEVASI | 1 - 5 °C | 1 Ay | 50 gr |  | Cam Kap
NEM MUHTEVASI | 1 - 5 °C | 1 Ay | 50 gr |  | Cam Kap
KIZDIRMA KAYBI | 1 - 5 °C | 1 Ay | 50 gr |  | Cam Kap
pH | 1 - 5 °C | 1 Ay | 10 gr |  | Cam Kap
ORGANİKLER | 1 - 5 °C | 1 Ay | 100 gr |  | Cam Kap
İNORGANİKLER | 1 - 5 °C | 1 Ay | 100 gr |  | Cam Kap
AZOT | 1 - 5 °C | 1 Ay | 200 gr |  | Cam Kap
FOSFOR | 1 - 5 °C | 1 Ay | 200 gr |  | Cam Kap
AOX | 1 - 5 °C | 1 Ay | 100 gr |  | Cam Kap
C/N | 1 - 5 °C | 1 Ay | 35 gr |  | Cam Kap
KROM+6 | 2°C-6°C | 12 saat | 250 gr |  | Cam Kap
SİYANÜR | 1 - 5 °C | 1 Ay | 200 gr |  | Cam Kap
TOPRAK BÜNYESİ | 1 - 5 °C | 1 Ay | 200 gr |  | Cam Kap
LAS | 1 - 5 °C | 1 Ay | 100 gr | 2 kg | Cam Kap
DEHP | 1 - 5 °C | 1 Ay | 100 gr |  | Cam Kap
PAH | 1 - 5 °C | 1 Ay | 200 gr |  | Cam Kap
PCB | 1 - 5 °C | 1 Ay | 200 gr |  | Cam Kap
NPE | 1 - 5 °C | 1 Ay | 100 gr |  | Cam Kap
DİOSİN FURAN | 1 - 5 °C | 1 Ay | 200 gr |  | Cam Kap
YAĞ GRES | 1 - 5 °C 80gr/1ml H2SO4 veya HCL ile Ph<2 | 1 Ay | 200 gr | 200 gr | Cam Kap
Hazırlayan: Kalite Yöneticisi/Kalite Sorumlusu |  | Onaylayan: Laboratuvar Yöneticisi

## DENİZ SUYU
|  | DENİZ SUYU NUMUNE KONTROL ÇİZELGESİ |  | İlk yayın: 23.02.2013 | Rev No: Rev.02
|  |  |  | Dok. Kodu: LS.21 | Revizyon Tarihi: 11.10.2018
Sayfa 5/11
PARAMETRELER |  | NUMUNE KORUMA İŞLEMİ | MAX. ANALİZ SÜRESİ | NUMUNE MİKTAR | NUMUNE KABI
AKM |  | 1-5 °C | 24 saat | 1000 ml | Polietilen
RENK |  | Karanlıkta saklanmalıdır. 1 - 5 °C | 5 gün | 250 ml | Asitle yıkanmış kahverengi cam şişe ya da ışıktan korunmuş polietilen şişe
BULANIKLIK |  | Karanlıkta saklanmalıdır. 1 - 5 °C | 24 saat | 50 ml | Polietilen
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN |  | Karanlıkta saklanmalıdır. 1 - 5 °C | 4 gün | 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır. | Polietilen veya cam
YÜZER MADDE |  | - | - | - | -
PARÇALANABİLİR ORGANİK KİRLETİCİLER |  | - | - | - | -
HAM PETROL VE PETROL TÜREVLERİ |  | H2SO4 veya HCl ile pH 1 - 2 | 1 ay | 2000 ml | Hekzanla yıkanmış cam kap, 1000 ml boş kap numune ile önceden çalkalanmamalıdır, analitler şişenin cidarlarına yapışabilir. Numune kabı tamamen doldurulmamalıdır.
ZEHİRLİLİK |  | 1 - 5 °C | 1 ay | 5000 ml | Polietilen
FENOLLER |  | pH<4 ( H3PO4 veya H2SO4 ile) | 3 hafta | 2 L | Borosilikat cam , koyu renkli, PTFE kapaklı
KLOROFENOLLER |  | pH 4 ( H3PO4 veya H2SO4 ile), Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan önce, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. | 2 gün | 2 L | Borosilikat cam, koyu renkli, PTFE kapaklı
AĞIR METALLER |  | HNO3 ile pH 1 - 2 | 1 ay | 100 ml | Polietilen
AMONYAK |  | H2SO4 ile pH <2 altında (+4 °C) | 21 gün | 500 ml | Polietilen
|  | Asit ilavesiz (-20 °C) | 28 gün
|  | Asit ilavesiz (+4 °C) | 24 saat
TUZLULUK |  | 1°C - 5°C | 24 saat | 50 ml | Polietilen veya borosilikat cam
SICAKLIK |  | - | - | - | -
TOPLAM AZOT | Nitrit | 1 - 5 °C | 24 saat | 250 ml | Polietilen
|  | (-20 oC) | 1-2 gün
| Nitrat | - 20 °C | 1 ay | 250 ml | Polietilen
|  | 1 - 5 °C | 24 saat
|  | 1 - 5 °C Dezenfekte edilmiş sular | 14 gün
| Tkn | - 20 °C | 1 ay | 500 ml | Polietilen
|  | (+4 °C)' de H2SO4 ile pH 1,5-2 | 1 ay |  | Polietilen
TOPLAM FOSFOR |  | Çözünmüş fosforların tayini için - 20 °C | 1 ay | 500 ml | Sıcak HCl ile sonra birkaç kere saf su ile yıkanmış cam kap
|  | Toplam fosforların tayini için H2SO4 ile pH<2 ve (+4 °C) | 1 ay | 500 ml
KLOROFİL-A |  | Süzüldükten sonra soğukta koruma | - | 2 L | Cam
TOPLAM ORGANİK KARBON |  | H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 1°C - 5°C | 7 gün | 100 ml | Plastik veya cam
|  | -20°C | 1 ay | 100 ml | Plastik veya cam
BALIK BİO DENEYİ |  | 1 - 4 °C | 1 ay | 5000 ml | Polietilen
TOPLAM İNORGANİK AZOT | Nitrit | 1 - 5 °C | 24 saat | 250 ml | Polietilen
|  | (-20 oC) | 1-2 gün
| Nitrat | - 20 °C | 1 ay | 250 ml | Polietilen
|  | 1 - 5 °C | 24 saat
|  | 1 - 5 °C Dezenfekte edilmiş sular | 14 gün
| Amonyak | H2SO4 ile pH <2 altında (+4 °C) | 21 gün | 500 ml | Polietilen
|  | Asit ilavesiz (-20 °C) | 28 gün
|  | Asit ilavesiz (+4 °C) | 24 saat
TRİX | Klorofil A | Süzüldükten sonra soğukta koruma | - | 2 L | Cam
| Fosfor | Çözünmüş fosforların tayini için - 20 °C | 1 ay | 500 ml | Sıcak HCl ile sonra birkaç kere saf su ile yıkanmış cam kap
|  | Toplam fosforların tayini için H2SO4 ile pH<2 ve (+4 °C) | 1 ay | 500 ml
| Çözünmüş Oksijen | Karanlıkta saklanmalıdır. 1 - 5 °C | 4 gün | 300 mL, kap ağzına kadar doldurulmalıdır. | Polietilen veya cam
| Nitrit | 1 - 5 °C | 24 saat | 250 ml | Polietilen
|  | (-20 oC) | 1-2 gün
| Nitrat | - 20 °C | 1 ay | 250 ml | Polietilen
|  | 1 - 5 °C | 24 saat
|  | 1 - 5 °C Dezenfekte edilmiş sular | 14 gün
| Amonyak | H2SO4 ile pH <2 altında (+4 °C) | 21 gün | 500 ml | Polietilen
|  | Asit ilavesiz (-20 °C) | 28 gün
|  | Asit ilavesiz (+4 °C) | 24 saat
FLORÜR |  | 1 - 5 °C | 1 ay | 250 ml | Polietilen
KLORÜR |  | 1 - 5 °C | 1 ay | 250 ml | Polietilen
KOİ |  | -20 °C | 1 ay | 100 ml | Cam Şişe
|  | H2SO4 ile pH 1-2 | 1 ay | 100 ml
TOPLAM KLOR |  | 1 - 5 °C | 24 saat | 250 ml | Polietilen (Çalkalanmamalı ve ışıktan korunmalı)
SÜLFÜR |  | 1 mL çinko asetat çözeltisi ve bir miktar 6 N NaOH kap içerisine alınır, numune ile doldurulur ve 6 N NaOH çözeltisi ile pH >9 yapılır. | 2 hafta | 500 ml (kap ağzına kadar dolu olmalı) | Polietilen
SÜLFAT |  | 1 - 5 °C | 1 ay | 250 ml | Polietilen
SİYANÜR |  | NaOH ile pH >12, 1 - 5 °C | 7 gün | 500 ml | Koyu renkli polietilen ya da cam şişe
MBAS |  | H2SO4 pH 1-2/ 1 - 5 °C | 2 gün | 500 ml | Metanolle yıkanmış cam
PAH |  | Numune klorlanmış ise, kaba numune konulmadan önce, her 1000 mL numune için 80 mg Na2S2O35H2O ilâve edilmelidir. (5 ± 3) °C | 7 gün | 2000 ml | Cam Kap, koyu renkli, PTFE kapaklı
Hazırlayan: Kalite Yöneticisi/Kalite Sorumlusu |  |  | Onaylayan: Laboratuvar Yöneticisi

## ATIKYAĞ
| ATIK YAĞ NUMUNE KONTROL ÇİZELGESİ |  | İlk yayın: 23.02.2013 | Rev No: Rev.02
|  |  | Dok. Kodu: LS.21 | Revizyon Tarihi: 11.10.2018
Sayfa 6/11
PARAMETRELER | NUMUNE KORUMA İŞLEMİ | MAX. ANALİZ SÜRESİ | NUMUNE MİKTAR | NUMUNE KABI
Atıkyağ
AĞIR METALLER | Soğuk koruma | 1 Ay | 10 ml | Cam
PCB | Soğuk koruma | 1 Ay | 100 gr | Cam
PARLAMA NOKTASI | Soğuk koruma | 1 Ay | 200 ml | Cam
TOPLAM HALOJENLER | Soğuk koruma | 1 Ay | 200 ml | Cam
KLORÜR | Soğuk koruma | 1 Ay | 200 ml | Cam
TOPLAM KLOR | Soğuk koruma | 1 Ay | 200 ml | Cam
FOSFOR | Soğuk koruma | 1 Ay | 200 ml | Cam
Sıvı Yakıt
Pb | Soğuk koruma | 1 Ay | 10 ml | Cam
KÜL MİKTARI | Soğuk koruma | 1 Ay | 200 ml | Cam
PARLAMA NOKTASI | Soğuk koruma | 1 Ay | 200 ml | Cam
DOKTOR TESTİ | Soğuk koruma | 1 Ay | 50 ml | Cam
YOĞUNLUK | Soğuk koruma | 1 Ay | 200 ml | Cam
Hazırlayan: Kalite Yöneticisi/Kalite Sorumlusu |  | Onaylayan: Laboratuvar Yöneticisi

## ÇAMUR
| ATIK ÇAMUR NUMUNE KONTROL ÇİZELGESİ |  |  | İlk yayın: 23.02.2013 | Rev No: Rev.02
|  |  |  | Dok. Kodu: LS.21 | Revizyon Tarihi: 11.10.2018
Sayfa 7/11
PARAMETRELER | NUMUNE KORUMA İŞLEMİ | MAX. ANALİZ SÜRESİ | SAHADAN GELEN NUMUNE MİKTARI | ANALİZ İÇİN GEREKLİ EN AZ NUMUNE MİKTAR | NUMUNE KABI
SÜLFAT | 1-5 °C | 1 Ay | 2 L | 400 gr* | Kapalı Cam Kap
KLORÜR | 1-5 °C | 1 Ay |  | 400 gr* | Kapalı Cam Kap
FLORÜR | 1-5 °C | 1 Ay |  | 400 gr* | Kapalı Cam Kap
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ KATI | 1-5 °C | 1 Ay |  | 200 gr | Kapalı Cam Kap
AĞIR METALLER | 1-5 °C | 1 Ay |  | 400 gr | Kapalı Cam Kap
FENOL INDEKSI | 1 - 5 °C | 1 Ay |  | 200 gr | Cam Kap
KIZDIRMA KAYBI | - | - |  | 100 gr | -
NEM MUHTEVASI | - | - | 2 L | 100 gr | -
KURU KALINTI | - | - |  | 100 gr | -
AZOT | 1 - 5 °C | 1 Ay |  | 200 gr | Cam Kap
FOSFOR | 1 - 5 °C | 1 Ay |  | 200 gr | Cam Kap
TOPRAK BÜNYESİ | 1 - 5 °C | 1 Ay |  | 200 gr | Cam Kap
PCB | - | - | 2 L | 200 gr | PTFE kapaklı plastik | DIŞ LABA GİDEN NUMUNELER
BTEX | 1-5 °C | 4 gün |  | 400 gr | Kapalı Cam Kap
MİNERAL YAĞLAR VE TÜREVLERİ | 1-5 °C |  |  | 200 gr | Kapalı Cam Kap
ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK KARBON | 1 - 5 °C | 1 Ay |  | 200 gr | Cam Kap
TOPLAM ORGANİK KARBON | 1 - 5 °C | 1 Ay |  | 200 gr | Cam Kap
BROMÜR | 1 - 5 °C | 1 Ay |  | 200 gr | Cam Kap
ELUAT ŞEKLİNDE GÖNDERİLİYORSA
SÜLFAT | 1 - 5 °C | 1 ay | 2 L | 200 ml | Polietilen veya cam
KLORÜR |  |  |  | 100 ml | Plastik veya cam
FLORÜR |  |  |  | 200 ml | PTFE olmayan plastik kap
TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ KATI |  | 24 saat |  | 500 ml | Kapalı Cam Kap
ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK KARBON | Eluat şeklinde gönderiliyorsa H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 1°C - 5°C'de | 7 gün | 100 ml | 100 ml | Plastik veya cam
| Eluat şeklinde gönderiliyorsa -20°C | 1 ay | 100 ml | 100 ml | Plastik veya cam
FENOL INDEKSI | Eluat şeklinde gönderiliyorsa CuSO4 ilavesiyle biyokimyasal reaksiyon durdurulur ve H3PO4 ile pH<4 | 24 saat | 1L | 1L | Kapalı Cam Kap
TOPLAM ORGANİK KARBON | Eluat şeklinde gönderiliyorsa H2SO4 ile pH 1-2 yapılarak 1°C - 5°C'de | 7 gün | 100 ml | 100 ml | Plastik veya cam
| Eluat şeklinde gönderiliyorsa -20°C | 1 ay | 100 ml | 100 ml | Plastik veya cam
Hazırlayan: Kalite Yöneticisi/Kalite Sorumlusu |  | Onaylayan: Laboratuvar Yöneticisi

## EMİSYON-İMİSYON
| EMİSYON-İMİSYON NUMUNE KONTROL ÇİZELGESİ |  | İlk yayın: 23.02.2013 | Rev No: Rev.02
|  |  | Dok. Kodu: LS.21 | Revizyon Tarihi: 11.10.2018
Sayfa 8/11
PARAMETRELER | NUMUNE KORUMA İŞLEMİ | MAX. ANALİZ SÜRESİ | NUMUNE MİKTAR | NUMUNE KABI | 1 BACA/NOKTA ADET | TOPLAM ADET
VOC | <4 °C | 7 gün | - | Aktif karbon tüpleri | 1+1 TANIK | 2
TOZ | - | 1 Ay | _ | Petri kaplarında, glass fiber filtre üzerinde | 3 TOZ FİLTRESİ+3 YIKAMA ERLENİ+1 TANIK FİLTRE+1 TANIK YIKAMA ERLENİ | 8
AĞIR METAL NUMUNELERİ (Hg hariç) | 1-5 °C | - | 1 Nolu Toplama Kabı: Örnekleme filtresi 2 Nolu Toplama Kabı: 100 ml aseton yıkaması 3 Nolu Toplama Kabı: 100 ml % 5 HNO3 yıkaması 4 Nolu Toplama Kabı: 300 ml 0,1 N HNO3/H2O2 yıkaması | Filtre: 47 mm selüloz ester/ selüloz nitrat Toplama Kapları: Polietilen/ cam kap | 3 AĞIR METAL FİLTRESİ+3 ADET HNO3 YIKAMASI+3 ADET İMPİNGER İÇERİĞİ+1 FİLTRE TANIĞI+1 HNO3 TANIĞI+1 HNO3/H2O2 TANIĞI(AYNI ANDA TOZ ÖLÇÜMÜ YAPILDIYSA 3 ADET ASETON YIKAMASI+1 ASETON TANIĞI) | 12/16
AĞIR METAL NUMUNELERİ (Hg için) | 1-5 °C | - | 1 Nolu Toplama Kabı: Örnekleme filtresi 2 Nolu Toplama Kabı: 100 ml aseton yıkaması 3 Nolu Toplama Kabı: 100 ml % 5 HNO3 yıkaması 4 Nolu Toplama Kabı: 300 ml 0,1 N HNO3/H2O2 yıkaması 5 Nolu Toplama Kabı: Yoğuşma kaynaklı hacim (belirsiz) 5A Nolu Toplama Kabı: >100 ml numune + 0,1 N HNO3 5B Nolu Toplama Kabı: 400 ml numune + su + KMnO4 5C Nolu Toplama Kabı: 200 ml su + 25 ml 8 N HCl 7 Nolu Toplama Kabı: 100 ml aseton tanık 8A Nolu Toplama Kabı: 300 ml 0,1 N HNO3 tanık 8B Nolu Toplama Kabı: 100 ml su tanık 9 Nolu Toplama Kabı: 200 ml % 5 HNO3 + % 10 H2O2 tanık 10 Nolu Toplama Kabı: 100 ml KMnO4 tanık 11 Nolu Toplama Kabı: 200 ml su + 25 ml 8 N HCl | Filtre: 47 mm selüloz ester/ selüloz nitrat Toplama Kapları: Polietilen/ cam kap | 3 AĞIR METAL FİLTRESİ+3 ADET HNO3 YIKAMASI+3 ADET İMPİNGER İÇERİĞİ+1 FİLTRE TANIĞI+1 HNO3 TANIĞI+1 HNO3/H2O2 TANIĞI(AYNI ANDA TOZ ÖLÇÜMÜ YAPILDIYSA 3 ADET ASETON YIKAMASI+1 ASETON TANIĞI)+3 İMPİNGER İÇERİĞİ HNO3 YIKAMASI+3 İMPİNGER İÇERİĞİ KMN04 YIKAMASI+3 HCL+SAFSU YIKAMASI+1 KMNO4 TANIĞI+1 HCL TANIĞI+1 SAF SU TANIĞI | 24/28
HİDROJEN FLORÜR (HF) | 1-5 °C | 1 Ay | 1 Nolu Toplama Kabı: >100 ml Numune + Numune filtresi + Saf su 2 Nolu Toplama Kabı: >100 ml Saf su + Temiz filtre | Kapalı Sızdırmaz Polietilen Kap | 3 İMPİNGER İÇERİĞİ+1 TANIK | 4
HİDROJEN KLORÜR (HCl) | 1-5 °C | 1 Ay | 1 Nolu Toplama Kabı: >100 ml numune + Saf su 2 Nolu Toplama Kabı: >100 ml Saf su | Kapalı Sızdırmaz Polietilen Kap | 6 İMPİNGER İÇERİĞİ+1 TANIK | 7
HİDROJEN SİYANÜR | 1-5 °C, (pH>12) olacak şekilde toplama kaplarının litresine 2 mL 10 N sodyum hidroksit ilave edilir. | 1 Ay | 1 Nolu Toplama Kabı: Örnekleme filtresi + 50 ml 0,1 N NaOH 2 Nolu Toplama Kabı: 50 ml 0,1 N NaOH yıkaması 3 Nolu Toplama Kabı: Silikajel 4 Nolu Toplama Kabı: 300 ml numune + 0,1 N HNO3/H2O2 yıkaması | Kapalı Cam Kap | 9 İMPİNGER İÇERİĞİ+3 TANIK | 12
HİDROJEN SÜLFÜR | 1-5 °C | 1 Ay | İyot Erleni: 500 ml Numune + CdSO4 çözeltisi | Kapalı Cam Kap | 3 İMPİNGER İÇERİĞİ+1 TANIK | 4
SÜLFÜR DİOKSİT, SÜLFÜR TRİOKSİT, SÜLFİRİK ASİT (H2SO4) | 1-5 °C | 1 Ay | 1 Nolu Toplama Kabı: 250 ml numune + % 80 Isopropanol çözeltisi 2 Nolu Toplama Kabı: 1 L numune + %3 H2O2 çözeltisi | Kapalı Sızdırmaz Polietilen Kap | 6 İMPİNGER İÇERİĞİ+2 TANIK | 8
AMONYAK | 1-5 °C | 7 gün | 1 Nolu Toplama Kabı: 500 ml Numune + 0,1 N H2SO4 2 Nolu Toplama Kabı: 500 ml Destile su + 0,1 N H2SO4 | Kapalı Sızdırmaz Polietilen Kap | 3 İMPİNGER İÇERİĞİ+1 TANIK | 4
FORMALDEHİT (EPA 316) | 1-5 °C | 14 gün | 1 Nolu Toplama Kabı: 250-400 ml Numune + ultra saf su 2 Nolu Toplama Kabı: 250-400 ml Ultra saf su | Kapalı Sızdırmaz Polietilen Kap | 3 İMPİNGER İÇERİĞİ+1 TANIK | 4
FORMALDEHİT (EPA 323) | 1-5 °C | 14 gün | 1 Nolu Toplama Kabı: 30 ml Numune + saf su 2 Nolu Toplama Kabı: 30 ml saf su | Kapalı Sızdırmaz Polietilen Kap | 3 İMPİNGER İÇERİĞİ+1 TANIK | 4
DİOKSİN FURAN (TS EN 1948-1) | <25°C Karanlıkta muhafaza edilmeli. | - | 1 Nolu Toplama Kabı: 300 ml dietilen glikol/su + 100 ml aseton + 100 ml diklorometan 2 Nolu Toplama Kabı: 300 ml dietilen glikol/su + 100 ml aseton + 100 ml diklorometan (tanık) | Kapalı Sızdırmaz Polietilen Kap | 3 FİLTRE+3 ASETON DİKLORAMETAN YIKAMASI+3 İMPİNGER İÇERİĞİ+1 FİLTRE TANIK+1 İMPİNGER TANIK | 11
PAH ( ISO 11338-1) | (-7) °C Karanlıkta muhafaza edilmeli. | 1 hafta (önerilen 1gün) | 1 Nolu Toplama Kabı: 300 ml dietilen glikol/su + aseton +hekzan + toluen | Kapalı Sızdırmaz Kahverengi Cam Numune Şişesi | 3 FİLTRE+3 PROB YIKAMASI+3 İMPİNGER İÇERİĞİ+1 FİLTRE TANIĞI+1 İMPİNGER TANIĞI | 11
AZOTOKSİTLERİ | 1-5 °C | 1 Ay | 1 Nolu Toplama Kabı: 1 L numune + KMnO4/ NaOH çözeltisi 2 Nolu Toplama Kabı: Şahit | Kapalı Sızdırmaz Polietilen Kap | 3 İMPİNGER İÇERİĞİ+1 TANIK | 4
ÇÖKEN TOZ NUMUNELERİ | Litrede 2,5 g CuSO4 korumalı | - | 500 ml | Kapalı Plastik Şişe | 1 NUMUNE KABI | 1
FOSFORİK ASİT(Meksika Norma NMX AA 90-1986) | - | - | 1 Nolu Toplama Kabı: Saf su yıkaması 2 Nolu Toplama Kabı: 200 ml impinger(saf su)+ Saf su yıkaması 3 Nolu Toplama Kabı: Tanık | Kapalı Sızdırmaz Polietilen Kap | 3 İMPİNGER İÇERİĞİ+1 TANIK | 4
KROM+6 ( Carb 425) | 4°C altında | - | 1 Nolu Toplama Kabı: 0.1 N NaOH Yıkaması 2 Nolu Toplama Kabı: 1. İmpinger( 0.1 N NaOH) 3 Nolu Toplama Kabı: 2. İmpinger( 0.1 N NaOH) Tanık | Kapalı Sızdırmaz Polietilen Kap Petri | 3 NaOH YIKAMASI+6 İMPİNGER İÇERİĞİ+3 FİLTRE+1 NaOH TANIĞI+1 İMPİNGER TANIĞI+1 FİLTRE TANIĞI | 15
PM 10 | _ | 1 AY | _ | Petri kaplarında, glass fiber filtre üzerinde | 3 ADER FİLTRE+1 TANIK | 4
SiLİKA | _ | 1 Ay | _ | Petri kaplarında, PVC filtre üzerinde | 3 FİLTRE+3 YIKAMA KABI+3 TANIK FİLTRE+3 TANIK YIKAMA KABI | 12
NO2 | 4°C | 4 Ay | _ | Palmes Pasif Difüzyon Tüpü | 1 Pasif Örnekleme Tüpü+ 2 Tanık Numune | 3
MERKAPTANLAR | _ | - | 10 ml Absorblayıcı Çözelti (Civa asetat çözeltisi | İmpinger Şişesi | 1 İmpinger Şişesi + 2 Tanık Numune | 3
H2S | _ | 6 Ay | _ | Palmes Pasif Difüzyon Tüpü | 1 Pasif Örnekleme Tüpü+ 2 Tanık Numune | 3
PASİF ÖRNEKLEME (VOC) | _ | 6 Ay | _ | Palmes Pasif Difüzyon Tüpü | 1 Pasif Örnekleme Tüpü | 1
HALOJENLER (Hidrojen klorür,Hidrojen Bromür,Hidrojen florid,Klor,Brom) | 1-5 °C | 1 Ay | 1 Nolu Toplama Kabı: Örnekleme filtresi 2 Nolu Toplama Kabı: 100 ml aseton yıkaması 3 Nolu Toplama Kabı: 150 ml 0.1 N H2SO4 numunesi + 150 ml saf su yıkaması 4 Nolu Toplama Kabı:150 ml 0,1 N NAOH + 150 ml saf su yıkaması + Sodyum tiyosülfat (25mg/m^3) 5 Nolu Toplama Kabı: 150 ml 0.1 N H2SO4 numunesi + 150 ml saf su yıkaması 6 Nolu Toplama Kabı: 100 ml 0,1 N NAOH + 100 ml saf su yıkaması + Sodyum tiyosülfat (25mg/m^3) 7 Nolu Toplama Kabı: 100 ml aseton tanığı 8 Nolu Toplama Kabı: 250 ml saf su tanığı | Filtre: 37 mm Teflon Filtre Toplama Kapları: Polietilen/ cam kap | 3 ADET TEFLON FİLTRESİ+3 ADET (1.2.3.)İMPİNGER İÇERİĞİ+3 ADET (4.5.)İMPENGER İÇERİĞİ 1 FİLTRE TANIĞI+1 H2SO4 TANIĞI+1 NAOH TANIĞI+SAF SU TANIĞI(AYNI ANDA TOZ ÖLÇÜMÜ YAPILDIYSA 3 ADET ASETON YIKAMASI+1 ASETON TANIĞI) | 13/17
FOSFİN | 25°C | 7 gün | _ | Cıva siyanür kaplı silika jel tüpü | 1 Cıva siyanür kaplı silika jel tüpü + 2 Tanık Numune | 3
KALSİYUM OKSİT (CaO) ve Magnezyum Oksit (MgO) | - | 1 Ay | _ | Petri kaplarında, glass fiber filtre üzerinde | 3 Ağır Metal FİLTRESİ+1 TANIK FİLTRE | 4
(NO2-NOX) | Soğuk Koruma | - | - | Pasif Difüzyon Tüpü | - | -
FORMALDEHİT | Soğuk Koruma | - | - | Pasif Difüzyon Tüpü | - | -
HCl | Soğuk Koruma | - | - | Pasif Difüzyon Tüpü | -
HF | Soğuk Koruma | - | - | Pasif Difüzyon Tüpü | - | -
NH3-NHX | Soğuk Koruma | - | - | Pasif Difüzyon Tüpü | - | -
O3 | Soğuk Koruma | - | - | Pasif Difüzyon Tüpü | - | -
SO2 | Soğuk Koruma | - | - | Pasif Difüzyon Tüpü | - | -
PCDDs/PCDFs ve Dipksin Benzeri PCBs | 25 °C | 1 ay | - | Kahverengi cam
1-3 Bütadien | Soğuk Koruma | - | - | Pasif Difüzyon Tüpü | - | -
Olefinler (Metiltertbütileter, 2-3-Dimetilpentan,Siklohegzen,n-Heptan,n-Oktan,2,3-Dimetilheptan) | Soğuk Koruma | - | - | Pasif Difüzyon Tüpü | - | -
Yarı Uçucu Bileşikler ve PCB (EPA 0010) | 1-5 °C | - | 1 Nolu Toplama Kabı: Örnekleme filtresi 2 Nolu Toplama Kabı: 100 ml saf su yıkaması 3 Nolu Toplama Kabı: XAD Reçine 4 Nolu Toplama Kabı:1.İmpenger içeriği 5 Nolu Toplama Kabı: 1.İmpenger 100 ml metanol/metilen yıkaması 6 Nolu Toplama Kabı:Filtre Tanık 7 Nolu Toplama Kabı:Sorbent tanığı 8 Nolu Toplama Kabı:100 ml Prob yıkaması tanığı | 47 mm Cam veya Kuvars Elyaf Filtre Kapalı Sızdırmaz Kahverengi Cam Numune Şişesi | 3 FİLTRE+3 PROB YIKAMASI+3 XAD-2 REÇİNE +3 İMPİNGER İÇERİĞİ+3 İMPENGER YIKAMASI+1 FİLTRE TANIĞI+1 SORBENT TANIĞI+1 PROB YIKAMASI TANIĞI | 18
KÜKÜRTDİOKSİT (SO2) - TS EN 14791 | 1-5 °C | - | 1 Nolu Toplama Kabı: 100 ml H2O2 + 100 ml H2O2 yıkaması 2 Nolu Toplama Kabı: 100 ml H2O2 3 Nolu Toplama Kabı: 200 ml H2O2 tanığı | Kapalı Sızdırmaz Polietilen Kap | 6 İMPİNGER İÇERİĞİ + 1 İMPİNGER TANIĞI | 7
Hazırlayan: Kalite Yöneticisi/Kalite Sorumlusu |  | Onaylayan: Laboratuvar Yöneticisi

## BİYOTA
| BİYOTA NUMUNE KONTROL ÇİZELGESİ |  | İlk yayın: 23.02.2013 | Rev No: Rev.02
|  |  | Dok. Kodu: LS.21 | Revizyon Tarihi: 11.10.2018
Sayfa 9/11
PARAMETRELER | NUMUNE KORUMA İŞLEMİ | MAX. ANALİZ SÜRESİ | NUMUNE MİKTAR | NUMUNE KABI
KURU KALINTI MUHTEVASI | 1 - 5 °C | 1 Ay | 50 gr | Cam Kap
NEM MUHTEVASI | 1 - 5 °C | 1 Ay | 50 gr | Cam Kap
KIZDIRMA KAYBI | 1 - 5 °C | 1 Ay | 50 gr | Cam Kap
AĞIR METALLER | 1 - 5 °C | 1 Ay | 10 gr | Cam Kap
Hazırlayan: Kalite Yöneticisi/Kalite Sorumlusu |  | Onaylayan: Laboratuvar Yöneticisi

## İSG
| İŞ HİJYENİ KAPSAMINDA NUMUNE KONTROL ÇİZELGESİ |  | İlk yayın: 23.02.2013 | Rev No: Rev.02
|  |  | Dok. Kodu: LS.21 | Revizyon Tarihi: 11.10.2018
Sayfa 10/11
PARAMETRELER | NUMUNE KORUMA İŞLEMİ | MAX. ANALİZ SÜRESİ | NUMUNE MİKTAR | NUMUNE KABI | Numune ve Kör Sayısı
VOC | 1-5 °C | - | - | Isı izoleli küçük taşıma kabı, ısı izoleli büyük taşıma kabı, Taşınabilir soğutucu (ezetil), buzdolabı | Numune+ Kör ( Her 10 adet numunede 1 adet kör numune)
TOZ (NIOSH 500-600) | - | 1 Ay | - | Petri kabı | Numune+ 2 Kör
TOZ | - | 1 Ay | - | Petri kabı | Numune+ 30 adede kadar en az 3 adet kör, 30 adetten sonra her 10 örnekleme için bir adet kör numune
AĞIR METAL | - | 1 Ay | - | Petri kabı | Numune+ Kör ( Her 10 adet numunede 1 adet kör numune)
Hg | Oda sıcaklığında | 3 hafta | - | Isı izoleli küçük taşıma kabı, ısı izoleli büyük taşıma kabı, | Numune+ 3 adet Kör ( Her 10 adet numunede 3 adet kör numune)
| (-) 15 °C | 3 ay ve üzeri | - | Isı izoleli küçük taşıma kabı, ısı izoleli büyük taşıma kabı, | Numune+ 3 adet Kör ( Her 10 adet numunede 3 adet kör numune)
Amonyak | 5 °C | 35 gün | - | Isı izoleli küçük taşıma kabı, ısı izoleli büyük taşıma kabı, Taşınabilir soğutucu (ezetil), buzdolabı | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
Alkali Toz | 25 °C | 7 gün | - | Petri kabı | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
Kristalin Silika | - | - | - | Petri kabı | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
Formaldehit | 25 °C | 30 gün | - | Isı izoleli küçük taşıma kabı, ısı izoleli büyük taşıma kabı, | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
Siyanür | 25 °C | 2 hafta | - | Isı izoleli küçük taşıma kabı, ısı izoleli büyük taşıma kabı, | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
Karbon siyahı | Oda sıcaklığında |  | - | Petri kabı | Numune+ Kör ( Her 10 adet numunede 1 adet kör numune)
Lastik Buharı | - | 1 Ay | - | Petri kabı | Her örnekleme setinde numune+6 adet kör numune
Krom+6 | - | 1 Ay | - | Petri kabı | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
METAL İŞLEME SIVISI | - | 1 Ay | - | PTFE kaplı bir vidalı kapakla kapatılmış küçük sızdırmaz cam kap | Numune+ 3 adet Kör ( Her 10 adet numunede 3 adet örnekleme ve 5 adet saha için kör numune)
HİDRAZİN | - | 1 Ay | - | Isı izoleli küçük taşıma kabı, ısı izoleli büyük taşıma kabı | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
Metaloksitler (MgO-CaO-TiO2)) | - | 1 Ay | - | Petri kabı | Numune+ 1 adet Kör ( Her 10 adet numunede 1 adet kör numune)
Metal İşleme Sıvılarından Yağ Buharı | - | 1 Ay | - | Petri kabı | Numune+ 3 adet Kör ( Her 20 adet numunede 3 adet kör numune )
As | - | 1 Ay | - | Cam Petri kabı | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)(Gliserol çöz. İle işlem yapılmış filtre)
Vanadyum | - | 1 Ay | - | Petri kabı | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
Pb (NIOSH 7082) | - | 1 Ay | - | Petri kabı | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
Kalay(Sn),Antimon(Sb) | - | 1 Ay | - | Petri kabı | Numune+ Kör ( Her 10 adet numunede 1 adet kör numune)
Asfalt Dumanı | - | - | - | Petri kabı | Numune+ 5 Kör ( Her gün için 5 adet kör numune)
Fosfin | 25 °C | 7 gün | - | Isı izoleli küçük taşıma kabı, ısı izoleli büyük taşıma kabı, | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
Asbest | - | - | - | Petri kabı | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
Azotoksit ve Azotdioksit | 25 °C | 7 gün | - | Isı izoleli küçük taşıma kabı, ısı izoleli büyük taşıma kabı, | Numune+ 3 - 6 arası adet Kör (Her 10 adet numunede)
Asetik Anhidrit | 25 °C | 4 gün | - | Isı izoleli küçük taşıma kabı, ısı izoleli büyük taşıma kabı, | Numune+ 2 adet Kör ( Her 10 adet numunede 2 adet kör numune)
Hidroflorik Asit ve Partiküler Flor | - | - | - | Filtre | Her 10 örnekleme için 3 adet kör alınır.
Asbest ve Diğer Liflerin Sayımı | - | - | - | Filtre | Her 10 örnekleme için 3 adet kör alınır.
Kükürtdioksit (SO2) Tayini | - | - | - | Petri kabı | Numune+Her 10 örnekleme için 2 adet kör alınır.
Hidrojen Bromür Br2- Klorür Cl2 | 25 °C | 30 gün | - | Petri kabı | Numune+Her 10 örnekleme için 2 adet kör alınır.
Hidrojen Sülfür (H2S) | 25 °C | 30 gün | - | Isı izoleli küçük taşıma kabı, ısı izoleli büyük taşıma kabı, Taşınabilir soğutucu (ezetil), buzdolabı | Numune+Her 10 örnekleme için 2 adet kör alınır.
Hidrojen Florür (HF) | 20 °C | 28 gün | - | Küçük Polietilen Sample Kap | Numune+Her 10 örnekleme için 3 adet kör alınır.
Hidrejen Klorür- Hidrojen Bromür - Nitrik Asit (HCL,HBR,HNO3) | 20 °C | 7 gün | - | Petri kabı | Numune+Her 10 örnekleme için 3 adet kör alınır.
Sülfirik Asit ve Fosforik Asit (H2SO4,H3PO4) | 4 °C | 28 gün | - | Küçük Polietilen Sample Kap | Numune+Her 10 örnekleme için 3 adet kör alınır.
Klordioksit (Clo2) | 20 °C-25 °C | 96 gün | küçük impenger şişesi/15 ml toplama solüsyonu | 20 ml'lik cam şişe | Numune+Her 10 örnekleme için 3 adet kör alınır.
Ozon (O3) | 20 °C-25 °C | 30 gün | - | Petri kabı | Numune+Her 10 örnekleme için 1 adet kör alınır.
Hidrojenperoksit (H2O2) | - | - | - | Petri kabı Alüminyum Folyo İle Kaplanır | Numune+Her örnekleme için 1 adet kör alınır.
Alimünyum Oksit (Al2O3) | - | - | - | Petri kabı | Numune+Her 20 örnekleme için 1 adet kör alınır.
Kalsiyum Karbonat (CACO3) | - | - | - | Petri kabı | Numune+Her 10 örnekleme için 2 adet kör alınır.
Hazırlayan: Kalite Yöneticisi/Kalite Sorumlusu |  | Onaylayan: Laboratuvar Müdürü
REVİZYON DURUMU
Revizyon No | Değişiklik Yayın Tarihi | Revizyonun Yapıldığı Bölüm/ Sayfa |  | Revizyonu Yapan | Açıklama
Rev 00 | 14.03.2013 | 1.2. ve 3. sayfalar |  | Fulya SÜZEN | Numune Koruma işlemleri ve numune miktarı ile ilgili ifadeler güncellendi.
Rev 00 | 19.04.2013 | 1,2,3,5,8 sayfalar |  | Fulya SÜZEN | Su-Atıksu-Emisyon kapsamlarında numune kontrolleri anlamında güncelleme yapıldı.
Rev 00 | 2014-12-12 | 9.sayfa |  | Fulya SÜZEN | İSG kapsamında ağır metalden Hg ayrılmış ve koruma önlemi yazılmıştır.
Rev 00 | 2015-02-12 | 2.sayfa |  | Fulya SÜZEN | Su-Atıksu kapsamında Sülfür Tayini için Koruma Önlemi Düzeltilmiştir.
Rev 00 | 2015-03-23 | 9.sayfa |  | Fulya SÜZEN | İş Hijyeni kapsamında parametreler eklenerek Numune Koruma İşlemleri yazılmıştır.
Rev 00 | 2015-05-22 | 8.sayfa |  | Fulya SÜZEN | EM- VOC için analiz süresi yazılmıştır.
Rev 00 | 2015-06-24 | 8.sayfa |  | Aygül Yılmaz | Pah ve Dioksin Furan için sıcaklıklar ve Pah için yazan standart düzeltildi,
Rev 00 | 2015-08-24 | 4.sayfa |  | Aygül Yılmaz | Toprakda sıcaklıklarda excelden kaynaklı olan hata düzeltildi.
Rev 00 | 2015-12-08 | Doküman |  | Aygül Yılmaz | Emisyon/İmisyon da fosforik asit ve Krom+6 için numune koruma bilgileri işlendi, İsg de karbon siyahı için numune koruma işlemleri istendi.
Rev 00 | 2017-01-03 | Doküman |  | Aygül Yılmaz | Su-atıksu ve Deniz suyu sayfalarında toplam azot parametresi bölündü.
Rev 01 | 2017-08-17 | Doküman |  | Aygül Yılmaz | Toprak, Çamur, İSG, Atıksu/Denizsuyu kapsamına genişletme parametreleri eklendi. Üst bilgiye açıklama eklendi.
Rev 01 | 2017-11-07 | 8. ve 9. Sayfalar |  | Aygül Yılmaz | Emisyon ve İSG sayfalarında numune adetleri ile Tanık adetleri eklendi.
Rev 01 | 2018-06-11 | 9.sayfa |  | Aygül Yılmaz | İSG sayfasındada numune adetleri ile kör adetleri eklendi.
Rev 02 | 2018-10-11 | Doküman |  | Aygül Yılmaz | Alt onaydaki imza Lab. Yöneticisi olarak güncellendi. Emisyon kapsamına Silika ve No2 eklendi.
Rev 02 | 2018-11-01 | Doküman |  | Aygül Yılmaz | Atıkyağın altına Sıvı yakıt ile ilgili kısımlar eklenmiştir.
Rev 02 | 2019-02-07 | Doküman |  | Aygül Yılmaz | Metal işleme sıvısı yağ buharı-Mdhs 84/2 eklenmiştir.
Rev 02 | 2019-03-11 | Doküman |  | Aygül Yılmaz | Kurşun, Vanadyum, Arsenik eklendi.
Rev 02 | 2019-03-11 | Doküman |  | Aygül Yılmaz | Tozda kör numune adedi güncellendi.
Rev 02 | 2019-06-21 | Doküman |  | Aygül Yılmaz | İş Hijyeni kapsamında parametreler(toz) eklenerek Numune Koruma İşlemleri yazılmıştır.İmisyon kapsamında pasif örnekleme voc parametresi eklendi. Toprak başlığına Sedimet ve Biota eklenmiştir.
Rev 02 | 2020-03-06 | Doküman |  | Aygül Yılmaz | Biyota başlığı ayrılmıştır. Türkak kapsam genişletme parametreleri eklenmiştir.
Rev 02 | 2021-06-30 | Doküman |  | Aygül Yılmaz | 06-2021 tarihli başvuru dahilindelki Türkak kapsam genişletme parametreleri eklenmiştir.

## MİKROBİYOLOJİK
| MİKROBİYOLOJİK NUMUNE KONTROL ÇİZELGESİ |  |  |  |  | İlk yayın: | Rev No:
[6 empty] | Dok. Kodu: LS.21 | Revizyon Tarihi:
Sayfa 11/11
NUMUNENİN ALINACAĞI YER | İLGİLİ YÖNETMELİK | ANALİZ TÜRÜ | YÖNETMELİK TABLOSU | ANALİZ İÇİN GEREKLİ NUMUNE MİKTARI | TAŞIMA VE ANALİZ SÜRESİ | NUMUNE KORUMA İŞLEMİ | NUMUNE KABI
İçme-Kullanma Suyu | İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik | Kontrol İzleme | Ek-2 Tablo A | 500 ml | 24 saat | 5 ± 3 °C | Sodyum Tiyosülfatlı Cam-Polietilen
|  | Denetim İzleme | Ek-1 (a)
|  | Tam Analiz | Ek-1 (a) (c)
Kaynak Suyu / İçme Suyu |  | Kontrol İzleme | Ek-2 Tablo A | 1 Litre | 12 saat (1) | 5 ± 3 °C | Sodyum Tiyosülfatlı Cam-Polietilen
|  | Denetim İzleme | Ek-1 (a) | 2x1 Litre parazit için 5 litre
|  | Ruhsat (Tam Analiz) | Ek-1 (a) (c)
|  | PGD | Ek-2 Tablo A | En az 1 L.lik Kap
Doğal Mineralli Su | Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik | Kontrol İzleme | 7. madde | 2x1 Litre parazit için 5 litre | 12 saat (1) | 4 ± 1 °C | Sodyum Tiyosülfatlı Cam-Polietilen
|  | Denetim İzleme | 7. madde
|  | Ruhsat (Tam Analiz) | 7. madde
|  | PGD | 7. madde
Kaplıca Suları | Kaplıcalar Yönetmeliği | Kontrol İzleme | Ek-3 II 'ye | 500 ml | 24 saat | 5 ± 3 °C | Sodyum Tiyosülfatlı Cam-Polietilen
|  | Ruhsat (Tam Analiz) | Ek-2
Yüzme Havuzu Suları | Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik |  | Ek-3 | 500 ml | 12 saat | 5 ± 3 °C | Sodyum Tiyosülfatlı Cam-Polietilen
Yüzme Suları | Yüzme Suları Yönetmeliği |  | Ek Tablo (a) | 500 ml | 24 saat | 4 ± 1 °C | Sodyum Tiyosülfatlı Cam-Polietilen
NOT 1: (22⁰C) ve (37⁰C) Toplam Koloni Sayımı ile (P. Aeruginosa) parametrelerinin çalışılması istenmediği durumlarda bu süre 24 saattir.
Hazırlayan: Kalite Yöneticisi/Kalite Sorumlusu |  |  |  | Onaylayan: Laboratuvar Yöneticisi
İÇME-KULLANMA SUYU
Tam Analiz EK-1 a+c |  |  | Denetim izlemesi EK-1 a |  |  | Kontrol izlemesi Ek-2/A
Koliform Bakteri |  |  | Koliform Bakteri |  |  | Koliform Bakteri
E.coli |  |  | E.coli |  |  | E.coli
Entrokok |  |  | Entrokok |  |  | C.perfringens (Gerekli ise)
C.perfringens (Gerekli ise)
22°C Koloni sayımı
KAYNAK SUYU / İÇME SUYU
Ruhsat EK-1 a+c |  | Denetim izlemesi EK-1 a |  |  | Kontrol izlemesi Ek-2/A |  | PGD
Koliform Bakteri |  | Koliform Bakteri |  |  | Koliform Bakteri |  | Koliform Bakteri
E.coli |  | E.coli |  |  | E.coli |  | E.coli
Entrokok |  | Entrokok |  |  | P.aeruginosa |  | P.aeruginosa
P.aeruginosa |  | P.aeruginosa |  |  | 22°C Koloni sayımı |  | 22°C Koloni sayımı
Patojen Stafilokoklar |  | Patojen Stafilokoklar |  |  | 37°C Koloni sayımı |  | 37°C Koloni sayımı
Parazitler |  | Parazitler |  |  | C.perfringens (Gerekli ise) |  | C.perfringens (Gerekli ise)
Sülfit redükleyen Sporlu Anaerop bakteriler |  | Sülfit redükleyen Sporlu Anaerop bakteriler
22°C Koloni sayımı |  | 22°C Koloni sayımı
37°C Koloni sayımı |  | 37°C Koloni sayımı
C.perfringens (Gerekli ise) |  | Denetim izlemeye gösterge parametresi (c) eklenmesi halinde
C.perfringens (Gerekli ise)
DOĞAL MİNERALLİ SU
Ruhsat / Denetim izlemesi (Madde 7) |  |  | Kontrol izlemesi (Madde 7) |  |  | PGD
Koliform Bakteri |  |  | Koliform Bakteri |  |  | Koliform Bakteri
E.coli |  |  | E.coli |  |  | E.coli
Fekal streptokok |  |  | Fekal streptokok |  |  | Fekal streptokok
P.aeruginosa |  |  | P.aeruginosa |  |  | P.aeruginosa
Patojen Mikroorganizmalar (Koagülaz pozitif Stafilokoklar ve Salmonella) |  |  | Patojen Mikroorganizmalar (Koagülaz pozitif Stafilokoklar ve Salmonella) |  |  | Patojen Mikroorganizmalar (Koagülaz pozitif Stafilokoklar ve Salmonella)
Parazitler |  |  | Parazitler |  |  | Parazitler
Sülfit redükleyen Sporlu Anaerop bakteriler |  |  | Sülfit redükleyen Sporlu Anaerop bakteriler |  |  | Sülfit redükleyen Sporlu Anaerop bakteriler
22°C Koloni sayımı |  |  | 22°C Koloni sayımı |  |  | 22°C Koloni sayımı
37°C Koloni sayımı |  |  | 37°C Koloni sayımı |  |  | 37°C Koloni sayımı
KAPLICA SUYU (EK 3-II) VE (EK 2) |  |  |  | HAVUZ SUYU (EK 3)
Koliform Bakteri |  |  |  | Koliform Bakteri
Fekal Koliform |  |  |  | E.coli
22°C Koloni sayımı |  |  |  | P.aeruginosa
37°C Koloni sayımı |  |  |  | 37°C Koloni sayımı